ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно-коммунальное Хозяйство «Шильда»

наименование организации

в сфере водоотведения  (водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод)

за период с  01.01.2021 по 31.12.2021

| Наименование организации | МУП ЖКХ «Шильда» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 462820, Оренбургская обл, Адамовский р-он, п. Шильда, ул. Элеваторная ,д 20 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Адаминистрация Адамовского района |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 462830, Оренбургская обл, Адамовский р-он, п. Адамовка , ул. Советская , д 81 |
| Дата представления отчета в уполномоченный орган | 24.03.2022 |

Раздел 1.  Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения; мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод; мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий |  |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый | Фактический |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Очистка канализационных сетей | 5 мес | 5 мес |  | - |
| 2. | Очистка колодцев | 5 мес | 5 мес |  | - |
| 3. | Замена канализационной сети 200 м | 1 мес | 1 неделя | Частичная замена |  |

Раздел 2.  Показатели производственной деятельности

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.куб.м |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем принимаемых сточных вод | 13,4 | 10,9 | Уменьшились потребности |

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.руб., без НДС |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | 274,7 | 396,8 | Рост цен |

Раздел 4.  Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,2 | 0,2 | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м. | - | - | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м. | - | - | - |

Руководитель организации                                                                                                Ф.И.О.